# Nasz znak: KI.341-2.1/2009					      Gubin, 03.02.2009 r.

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na robotę budowlaną „Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu na ul. Żołnierskiej, Cmentarnej i Poleskiej w Gubinie”

Wyjaśnienia dotyczące następującego pytania:

Pytanie

„Jakie dokładnie materiały będą użyte do uszczelnienia zbiornika retencyjnego wód opadowych. Wg specyfikacji zastosowana zostanie geomembrana PEHD, tylko nie wiadomo, jakiej grubości i jakiej teksturze oraz geowłóknina, ale bez podanej gramatury.”

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót dla części sanitarnej umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów zostanie wykonane z włókniny syntetycznej – geowłókniny ochronnej GEON 500 o gramaturze 300 g/m2 oraz geomembrany zgrzewanej PEHD gładkiej o grubości 1,5 mm.

Z poważaniem

Bartłomiej Bartczak