# Nasz znak: KI.341-4.2/2009					      Gubin, 15.04.2009 r.

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na robotę budowlaną „Remont budynku położonego w Gubinie przy                           ul. Piastowskiej 24”

Wyjaśnienia dotyczące następującego pytania:

Pytanie:

„Proszę o wyjaśnienie dotyczące ujętych rozbiórek i demontaży w przedmiarach robót, a mianowicie:

W przedmiarach robót nie uwzględniono wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek i demontaży. W niektórych pozycjach jest tylko usunięcie ich z budynku. Czy należy złożyć je na placu przy budynku.”

Odpowiedź:

Informuję, iż w przedmiarach robót uwzględniono:

- złożenie na placu składowym materiałów, które zostaną ponownie wykorzystane,

- wywóz na składowisko odpadów,

- przekazanie odpadów do utylizacji firmom posiadającym stosowne pozwolenia na odbiór odpadów niebezpiecznych lub inne niż niebezpieczne.

Przedmiary robót dotyczące dachu oraz okien i drzwi zawierają w poszczególnych wierszach pozycje dotyczące postępowania z odpadami, np. „…złożenie ich na placu składowym”, „…złożenie na składowisku”.

Przedmiary dotyczące kotłowni oraz instalacji c.o. uwzględniają postępowanie z odpadami w końcowej pozycji poszczególnych działów

Z poważaniem

Bartłomiej Bartczak