| Nr poz. i kod | Nr specyfikacji technicznej | Opis robót | Jedn. | Ilość jedn. | Stawka jedn. [pln] | Cena [pln] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SST-452-61-210-2 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w koronkę | m2 | 522 |  |  |
|  |  | Ostrożne rozebranie gąsiorów i pokrycia dachowego z dachówek Zniesienie i posegregowanie gąsiorów i dachówek nadających się do dalszego użytku, odniesienie na miejsce składowania i ułożenie Rozebranie łacenia dachu, drabinek śniegowych, kominków wentylacyjnych, wolich oczek Wyrzucenie gruzu na zewnątrz poprzez ustawione rynny |  |  |  |  |
| 2 | SST-452-61-210-2 | Remont konstrukcji drewnianej dachu z impregnacją środkami zwalczającymi owady oraz grzyby z oczyszczeniem i usunięciem skorodowanych części drewna ( obmiar w m2 pow. dachu) | m2 | 522 |  |  |
|  |  | Oczyszczenie całej konstrukcji dachowej szczotką stalową Usunięcie skorodowanych części konstrukcji drewnianej przez wycięcie ich do zdrowego drewna usunięcie resztek drewna na plac budowy wykonanie trzykrotnej impregnacji środkami zwalczającymi owady i grzyby metodą natryskową lub pędzlem |  |  |  |  |
| 3 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowego łacenia połaci dachowej z zamocowaniem tkaniny wiatroizolacyjnej | m2 | 522 |  |  |
|  |  | sprawdzenie płaszczyzn połaci dachowej, uzupełnienie ewentualnych brakujących elementów podłoża (krokwie, wymiany, podpórki, deskowania) ułożenie tkaniny wiatroizolacyjnej i przybicie kontrłat ułożenie nowego łacenia z ewentualnym prostowaniem niewielkich krzywizn połaci za pomocą podkładek z twardego drewna wykonanie odbojów-kozubków odprowadzających wodę zza kominów, podłoży pod kosze dachowe, wolich oczek 7 szt, itp. |  |  |  |  |
| 4 | SST-452-61-210-2 | Wymiana pokrycia blaszanego płaskiej części dachu na pokrycie z blachy cynkowej. | m2 | 4,0 |  |  |
|  |  | rozebranie pokrycia dachu płaskiego z blachy przygotowanie podłoża, wykonanie odpowiednich spadków ułożenie i zamocowanie pokrycia z blachy tytano-cynkowej gr. 0,6 mm na rąbek leżący wykonanie połączenia z pokryciem z dachówki |  |  |  |  |
| 5 | SST-452-61-210-2 | Wymiana starego opierzenia kominów, połączenia dachu ze ścianą, wolich oczek, wyłazów dachowych oraz koszy dachowych na nowe z blachy tytano-cynkowej gr. min. 0,6 mm o szer. do 50 cm | m2 | 63,2 |  |  |
|  |  | Wymiana obróbki polegająca na rozbiórce i wstawianiu nowej blachy. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. Krycie i umocowanie obróbek na kołki rozporowe z obrobieniem i polutowaniem |  |  |  |  |
| 6 | SST-452-61-210-2 | Demontaż starych i montaż nowych rynien φ 150 z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm | mb | 84,5 |  |  |
|  |  | demontaż starej rynny i złożenie jej na placu budowy demontaż i montaż nowych haków rynnowych dostarczenie ( wykonanie) i montaż nowej rynny z blachy wykonanie załamań i spustów sprawdzenie spadków i wykonanie prób spływu wody |  |  |  |  |
| 7 | SST-452-61-210-2 | Demontaż starych i montaż nowych rur spustowych φ 120 z blachy tytanowo-cynkowej | mb | 44,6 |  |  |
|  |  | demontaż starych rur spustowych i złożenie ich na placu budowy demontaż i montaż nowych haków mocujących rury dostarczenie ( wykonanie) i montaż nowej rury z blachy 0,6 mm wykonanie załamań i wylewów |  |  |  |  |
| 8 | SST-452-61-210-2 | Demontaż starych żeliwnych i montaż nowych rur deszczowych rewizyjnych φ 150 | szt. | 4 |  |  |
|  |  | demontaż starych rur do pierwszego łączenia poniżej terenu i złożenie ich na placu budowy z wykonaniem koniecznych rozbiórek chodników z kostki betonowej i betonu oraz koniecznych wykuć z muru dostarczenie i montaż nowej rury rewizyjnej z PCV oraz potrzebnych rur i kształtek do wysokości 1 m ponad poziom terenu z uzupełnieniem uszkodzonych tynków ścian zewnętrznych i chodników-opasek przy budynku |  |  |  |  |
| 9 | SST-452-61-210-2 | Wymiana stropu drewnianego – element płaski dachu | m2 | 4,8 |  |  |
|  |  | zerwanie desek stropowych wycięcie skorodowanych części stropu z ostrożnym demontażem w miejscach łączeń - belek, wymianów, stężeń i tp. docięcie nowych elementów, montaż na tych samych miejscach z zastosowaniem poprzedniego sposobu mocowania wykonanie nowego deskowania połaciowego – deski 32 mm remont wyłazu dachowego 60x90 – wymiana skorodowanych elementów drewnianych, malowanie antykorozyjne stalowych elementów wyłazu |  |  |  |  |
| 10 | SST-452-61-210-2 | Wymiana drewnianych elementów konstrukcji dachu – słup przy wyłazie na dach | mb | 3,5 |  |  |
|  |  | Podstemplowanie konstrukcji dachowej. Usunięcie zniszczonych elementów. Wybranie materiału, wymierzenie oraz przygotowanie nowych elementów z wykonaniem gniazd i zacisków. Dopasowanie wykonanych elementów do istniejących konstrukcji. Zamontowanie elementów z wykonaniem połączeń. Rozebranie podstemplowania. |  |  |  |  |
| 11 | SST-452-61-210-2 | Wymiana skorodowanych drewnianych części wyłazów dachowych w połaci z dachówki 2 szt.(2x0,5x0,7) oraz w dachu krytym blachą 1 szt (0,6x0,9 m) | szt. | 3 |  |  |
|  |  | Oczyszczenie konstrukcji wyłazów Rozbiórka uszkodzonych desek drewnianych z ostrożnym demontażem stalowych okuć do odzysku Wybranie materiału, wymierzenie oraz przygotowanie nowych elementów z wykonaniem gniazd i zacisków. Dopasowanie wykonanych elementów do istniejących konstrukcji. Zamontowanie elementów z wykonaniem połączeń z montażem stalowych okuć z odzysku zabezpieczonych antykorozyjnie. Wymiana stalowego pokrycia wyłazów na pokrycie z blachy tytano-cynkowej łaczonej na rąbek pojedynczy |  |  |  |  |
| 12 | SST-452-61-210-2 | Wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie ( w koronkę) | m2 | 522 |  |  |
|  |  | ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie z docięciem dachówki przy narożach i koszach oraz innych opierzeniach, montaż gąsiorów kalenicowych oraz dachówek krawędziowych wykonanie deskowania wolich oczek wraz z nowymi okienkami szklonymi szybą pojedyńczą – 7 szt. wstawienie dachówek wentylujących połać dachową wstawienie ceramicznych wywiewek kanalizacyjnych - 3 szt. montaż ław kominiarskich - 2 mb zamocowanie stalowych płotków śniegowych - 80,5 mb |  |  |  |  |
| 13 | SST-452-61-210-2 | Naprawa iglic dachowych z kulą wykonanych z blachy cynkowej | szt. | 7 |  |  |
|  |  | - ostrożny demontaż iglic - wymiana uszkodzonej i skorodowanej blachy z wykonaniem połączeń i lutowań - ponowny montaż iglic na tym samym miejscu |  |  |  |  |
| 14 | SST-452-61-210-2 | Wymiana blaszanego pokrycia sygnaturki – blacha tytan-cynk z naprawą zniszczonych elementów drewnianych | m2 | 15,0 |  |  |
|  |  | rozbiórka obicia z blachy i z łupka wymiana skorodowanych elementów drewnianych – deski obicia, kratki drewniane (3,1m2), itp. z zastosowaniem drewna takiego samego rodzaju oczyszczenie i impregnacja starych elementów drewnianych złożenie elementów z rozbiórki na placu budowy wykonanie nowego pokrycia z blachy tytano-cynkowej łączonej na rąbek pojedynczy i lutowanej |  |  |  |  |
| 15 | SST-1 | Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych dachu – masztów, odgromników, kotew itp. | mb | 28 |  |  |
|  |  | oczyszczenie stalowych elementów z rdzy przez piaskowanie lub chemicznie systemowe gruntowanie oczyszczonej powierzchni malowanie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami danego systemu zabezpieczenia antykorozyjnego |  |  |  |  |
| 16 |  | Cynkowanie ozdobnej iglicy sygnaturki z motywem roślinnym i blaszanym kogutem | szt. | 1 |  |  |
|  |  | ostrożny demontaż stalowej iglicy oczyszczenie chemiczne z rdzy cynkowanie galwaniczne elementów iglicy ponowny montaż iglicy |  |  |  |  |
| 17 |  | Odtworzenie ozdobnej czapy kominowej na kominie wentylacyjnym 0,42x0,7 m pokrytej dachówką | szt. | 1 |  |  |
|  |  | wykonanie rusztowania przy kominie Odbudowanie ozdobnej czapy kominowej zgodnie z istniejącym wzorem na drugim kominie Odgruzowanie i sprawdzenie przewodów kominowych Wykucie i zamurowanie otworów cegłami |  |  |  |  |
| 18 |  | Przemurowanie 2 kominów ponad dachem o przekroju 1,0x0,6 i 0,72x0,42 | m3 | 0,9 |  |  |
|  |  | Rozebranie i ponowne wymurowanie kominów. Odgruzowanie i sprawdzenie przewodów kominowych. Wykucie i zamurowanie otworów cegłami. Wykonanie czap kominowych betonowych gr. 6 cm lub murowanych stylizowanych zaimpregnowanie hydrofobowe czap dwukrotne środkami odpornymi na promienie UV ( np. Dysperbit) |  |  |  |  |
| 19 |  | Naprawa uszkodzonych i skorodowanych tynków kominów ponad dachem z malowaniem w kolorze białym | m2 | 15,06 |  |  |
|  |  | skucie głuchych i luźnych tynków i usunięcie gruzu na plac budowy zabezpieczenie elementów stalowych farbą antykorozyjną wykonanie nowych dwuwarstwowych tynków cementowo-wapiennych kat II dokładne połączenie nowego tynku ze starym malowanie tynków farbą elewacyjną |  |  |  |  |
| 20 |  | Wymiana instalacji piorunochronnej | mb | 240 |  |  |
|  |  | demontaż instalacji odgromowej oraz wsporników montaż nowych wsporników odgromowych wykonanie nowej instalacji odgromowej z wykorzystaniem zwodów naturalnych oraz z wykorzystaniem elementów zdemontowanej instalacji nadających się do użytku zabezpieczenie antykorozyjne pozostawionych elementów inst. odgromowej wykonanie pomiarów i sprawdzeń przez osobę uprawnioną oraz przekazanie dokumentacji pomiarowej |  |  |  |  |
| 21 |  | Docieplenie połaci dachowej między krokwiami (od strony rozebranej połaci dachowej) | m2 | 50 |  |  |
|  |  | - demontaż istniejącego ocieplenia z wełny - ponowne ułożenie wełny grubości 25 cm z wykorzystaniem wełny z rozbiórki (10 cm) - zabezpieczenie wełny przed zsuwaniem |  |  |  |  |
| Razem wartość robót brutto |  |