# Nasz znak: KI.341-4.8/2009				                 Gubin, 22.04.2009 r.

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na robotę budowlaną „Remont budynku położonego w Gubinie przy                           ul. Piastowskiej 24”

Wyjaśnienia dotyczące następującego pytania:

Pytanie:

„Planowany remont dachu o dużym nachyleniu i dość skomplikowanym układzie nie przewiduje w przedmiarze robót niezbędnych rusztowań do demontażu starych i montażu nowych rynien, rur spustowych i opierzeń. Dlaczego Inwestor nie przewidział tego w przedmiarze robót? Czy należy dodatkowo doliczyć to rusztowanie?”.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072):

„W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonywania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych”

Ponadto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz w Specyfikacji Technicznej dotyczących „Wymiany pokrycia dachowego, docieplenia stropów oraz wymiany systemu odprowadzania wód opadowych budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24” odpowiednio w pkt. 9. oraz 9.2 (Rozliczenie robót) znajduje się zapis jw. a ponadto „stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. Zakres robót podstawowych podlegających rozliczeniu podaje opis robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót”.

W związku z powyższym niezbędne rusztowania uznaje się za roboty tymczasowe i należy je uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak