Zał. nr 9 do SIWZ

| Nr poz. i kod | Nr specyfikacji technicznej | Opis robót | Jedn. | Ilość jedn. | Stawka jedn. brutto | Cena brutto [pln] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SST | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV wielodzielnych, prostych o powierzchni ponad 3,0 m2 – okna wg rysunków (1), (2), (3), (4), (5) | m2 | 154,4 |  |  |
|  |  | - Demontaż ościeżnicy i skrzydeł drewnianych ze złożeniem ich na placu składowym - Przygotowanie ościeża do montażu, dopasowanie i uszczelnienie istniejącego okapnika z blachy do nowej ościeżnicy - Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. - Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. - Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany na stronie wewn. i zewn. z zastosowaniem taśm samoprzylepnych osłaniających izolacje termiczną z pianki poliuretanowej - Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. |  |  |  |  |
| Cena brutto |  |