## ZZSFO
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI FORMULARZY OFERTOWYCH
Utworzenie obszarów aktywnosci gospodarczej - ul.Poleska w Gubinie - Etap II
Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul.Cmentarna (obecnie ul.Przemysłowa) w Gubinie - Etap III
lp | Nazwa wyodrębnionego odcinka drogi (w odniesieniu do dokumentacji projektowych) | Nazwa Elementu Składowego |  | Wartość brutto Elem. Składowego | Wartość brutto Wyodrębnionego odcinka drogi | Wartość netto | Podatek VAT
1 | Przebudowa ul.Luksemburg w Gubinie. Odcinek od ul.Waryńskiego do ul.Cmentarnej (dług.395m) | Element 1.1. oraz 1.3 | Roboty drogowe oraz kanalizacja deszczowa
2 | Przebudowa ul.Luksemburg w Gubinie. Odcinek od ul.Waryńskiego do ul.Cmentarnej (dług.395m) | Element 1.2. | Budowa oświetlenia ulicznego
3 | Przebudowa ul.Cmentarnej w Gubinie. Odcinek od ul.Żołnierskiej do ul.Luksemburg (dług.794m) | Element 2.1. | Roboty drogowe oraz studzienki ściekowe
4 | Przebudowa ul.Cmentarnej w Gubinie. Odcinek od ul.Żołnierskiej do ul.Luksemburg (dług.794m) | Element 2.2. | Budowa oświetlenia ulicznego
5 | Przebudowa ul.Cmentarnej w Gubinie. Odcinek od ul.Żołnierskiej do ul.Luksemburg (dług.794m) | Element 2.3. | Roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa)
6 | Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP II - ul.Cmentarna od granicy robót ETAP I - do ul.Żołnierskiej (L=232m) | Element 3.1. | Roboty drogowe
7 | Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP II - ul.Cmentarna od granicy robót ETAP I - do ul.Żołnierskiej (L=232m) | Element 3.2. | Budowa oświetlenia ulicznego
8 | Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP II - ul.Cmentarna od granicy robót ETAP I - do ul.Żołnierskiej (L=232m) | Element 3.3. | Roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, zbiornik)
9 | Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP III - ul.Poleska (L=684m) | Element 4.1. | Roboty drogowe
10 | Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP III - ul.Poleska (L=684m) | Element 4.2. | Budowa oświetlenia ulicznego
11 | Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP III - ul.Poleska (L=684m) | Element 4.3. | Roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociag, zbiornik)
12 | Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP III - ul.Poleska (L=684m) | Element 4.4. | Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych
RAZEM

## 1.1 i 1.3.Luksemburg.Drogi.Sani
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 1.1. oraz 1.3. - Roboty drogowe oraz kanalizacja deszczowa.
Przebudowa ul.Luksemburg w Gubinie. Odcinek od ul.Waryńskiego do ul.Cmentarnej (dług.395m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D.01.02.02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu i darni, grubości 15cm, z odwozem na składowisko Wykonawcy | 1580 | m2
2 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15cm | 96 | m2
3 | D.01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm | 48 | m2
4 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej B-15 | 96 | m
5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni drogi z kostki betonowej gr.8cm na podsypce c-p gr. 5cm | 318 | m2
6 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25cm | 318 | m2
7 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko: wskazane przez Inwestora do 5km: 95m3 (materiały porozbiórkowe w dobrym stanie); pozostałe na składowisko Wykonawcy. | 137.6 | m3
8 | D.01.03.08 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 | 1.9 | m3
9 | D.01.03.08 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 | 2.7 | m3
Razem:
B |  | ODWODNIENIE - ROBOTY ZIEMNE
10 | ST.01.01 | Roboty pomiarowe - wyznaczenie kanalizacji deszczowej. | 548 | m
11 | ST.02.01 | Wykopy liniowe - do 2,5m głębokości pod studnię wpusty i przykanaliki, grunt kategorii I-IV. Uwzględnić odwóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy (objętość studni+rur+podłoże+obsypka) | 1544.2 | m3
12 | ST.02.01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych głębokości do 3,0m, wraz z demontażem w gruncie sypkim | 1551.6 | m2
13 | ST.02.01 | Zasypywanie wykopów warstwami, głębokość wykopu do 2,5m, grunt kategorii I-IV; uwzględnić pozyskanie gruntu na obsypkę rur w ilości 296m3 | 1431.8 | m3
14 | ST.02.01 | Zagęszczanie gruntu zasypowego (warstwami 0,25m) ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-II. Uwzględnić badania zagęszczenia wykopów: podłoże przy każdej studni i wpuście oraz min.4 badnia na każdym przęśle kanalizacji. | 1431.8 | m3
15 | ST.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm | 62.3 | m3
Razem:
C |  | ODWODNIENIE - ELEMENTY
16 | ST.03.01 | Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową śr.200mm, przykanliki wraz z podłączeniem do studni rewizyjnych i studzienek sciekowych | 117 | m
17 | ST.03.01 | Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową śr.400mm | 134 | m
18 | ST.03.01 | Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową śr.600mm | 297 | m
19 | ST.03.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1500mm o głębokości 2,5m w gotowym wykopie, wraz z podłączeniem kolektorów (klasa D400) | 11 | szt
20 | ST.03.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 2000mm o głębokości 2,5m w gotowym wykopie, wraz z podłączeniem kolektorów śr.600mm | 1 | szt
21 | ST.03.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem h=0,5m, (klasa D400) | 9 | szt
22 | ST.03.01 | Izloacja rur betonowych abizolem, izolacja zewnątrzna rur 400mm | 134 | m
23 | ST.03.01 | Izloacja rur betonowych abizolem, izolacja zewnątrzna rur 600mm | 297 | m
24 | ST.03.01 | Izloacja studzien abizolem, izolacja zewnątrzna kregów śr.1500mm | 27.5 | m
25 | ST.03.01 | Izloacja studzienek ściekowych abizolem, izolacja zewnątrzna rury śr.500mm | 18 | m
26 | ST.03.01 | Izloacja studzien abizolem, izolacja zewnątrzna kręgów śr.2000mm | 2.5 | m
27 | ST.03.01 | Próba szczelności wszystkich wykonanych odcinków kanałów rurowych | 548 | m
28 | ST.03.01 | Wykonanie inspekcji wszystkich odcinków kanałów rurowych za pomocą kamery TV, wraz z utrwaleniem w 2 kopiach na nośniku cyfrowym | 1 | kpl
29 | ST.03.01 | Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów | 10 | kpl
30 | ST.03.01 | Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów | 10 | kpl
Razem:
D |  | ROBOTY ZIEMNE
31 | D.02.01.01 | Roboty ziemne, grunt kat.I-IV, z odwozem gruntu: z robót ziemnych, wykopów pod kanalizację oraz gruntu z koryta po zjazdy - na składowisko Wykonawcy. | 1386.76 | m3
32 | D.02.03.01 | Formowanie nasypów, grunt kategorii I-II - grunt z wykopu z przerzutu podłużnego oraz poprzecznego | 65.36 | m3
33 | D.02.03.01 | Zagęszczanie nasypów j.w. grunt kat. I-II | 65.36 | m3
Razem:
E |  | PODBUDOWY
34 | D.04.01.01 | Koryta głębokość śr.35cm, w gruntach kat.II-IV - zjazdy | 180 | m2
35 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kategorii II-IV (jezdnia oraz chodnik) | 3282.65 | m2
36 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | 2491.65 | m2
37 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | 180 | m2
Razem:
F |  | NAWIERZCHNIE
38 | D.05.03.23a | Nawierzchnia ulicy z szarej kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5cm | 2470 | m2
39 | D.05.03.23a | Nawierzchnia zjazdów z czarnej kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5cm | 180 | m2
40 | D.05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, czerwonej, układane na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o grub.5cm, spoiny wypełniane piaskiem | 791 | m2
Razem:
G |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
41 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm. Uzwględnić zakup i dowóz humusu do miejsca wbudowania. | 1580 | m2
Razem:
H |  | ELEMENTY ULIC
42 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-15MPa, F=0,1m2, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.5cm | 904 | m
43 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 355 | m
[5 empty] | Razem: |  | kontrola
SUMA BRUTTO: | [6 empty] | 0

## 2.1.Cmentarna.Drogi
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 2.1. - Roboty drogowe oraz elementy kanalizacji deszczowej - studzienki ściekowe
Przebudowa ul.Cmentarnej w Gubinie. odcinek ul.Żołnierskiej do ul.Luksemburg (dług.794m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi - wyznaczenie trasy. | 0.794 | km
2 | D.01.02.01 | Usuniecie krzewów i zarośli o średniej gęstości poszycia wraz z utylizacją | 2100 | m2
3 |  | Usuniecie drzew wraz z karczowaniem, śr. 10-25cm, łącznie z odwozem karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz odwozem dłużycy na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km | 4 | szt
4 |  | Usuniecie drzew wraz z karczowaniem, śr. 26-45cm, łącznie z odwozem karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz odwozem dłużycy na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km | 2 | szt
5 |  | Usuniecie drzew wraz z karczowaniem, śr. 45-65cm, łącznie z odwozem karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz odwozem dłużycy na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km | 1 | szt
6 | D.01.02.02 | Usuniecie warstwy humusu i darni śr.15cm, z odwozem na składowisko Wykonawcy | 6320 | m2
7 | D.01.03.08 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 | 1.9 | m3
8 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 | 5.7 | m3
Razem:
B |  | ROBOTY ZIEMNE
9 | D.02.01.01 | Roboty ziemne w gruncie kat.I-IV, z odwozem gruntu - na składowisko Wykonawcy. | 1807.2 | m3
10 |  | Roboty ziemne z trasnoprtem gruntu w nasyp w gr. kat. I-II | 152.2 | m3
11 | D.02.03.01 | Formowanie nasypów, grunt kategorii I-II - grunt z wykopu | 152.2 | m3
12 |  | Zagęszczanie nasypów j.w. grunt kat. I-II | 152.2 | m3
Razem:
C |  | ODWODNIENIE - PRZYKANALIKI
13 | D.03.02.01 | Roboty pomiarowe - wyznaczenie przykanalików. | 165.5 | m
14 |  | Wykopy liniowe - do 2,5m głębokości pod studzeniki ściekowe i przykanaliki, grunt kategorii I-IV. Uwzględnić odwóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy (objętość studni+rur+podłoże+obsypka) | 234.1 | m3
15 |  | Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową śr.200mm, (przykanaliki) wraz z podłączeniem do studni rewizyjnych i studzienek ściekowych | 165.5 | m
16 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem h=0,5m, (klasa D400) | 26 | szt
17 |  | Izloacja rur betonowych abizolem, izolacja zewnątrzna rur śr.200mm | 282.5 | m
18 |  | Izloacja studzienek ściekowych abizolem na zewnątrz rury śr.500mm | 52 | m
19 |  | Zasypywanie wykopów warstwami, głębokość wykopu do 1,5m, grunt kategorii I-IV; uwzględnić pozyskanie gruntu na obsypkę rur | 212.9 | m3
20 |  | Zagęszczanie gruntu zasypowego (warstwami 0,25m) ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-II. Uwzględnić badania zagęszczenia wykopów: podłoże przy każdym wpuście oraz min.2 badnia na każdym przykanaliku | 212.9 | m3
21 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm | 14.9 | m3
Razem:
D |  | PODBUDOWY
22 | D.04.01.01 | Koryta głębokość śr.35cm, w gruntach kat.II-IV z odwozem gruntu z koryta na składowisko Wykonawcy | 321.3 | m2
23 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kategorii II-IV (pod chodnikiem) | 6671.5 | m2
24 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 23cm | 5279 | m2
25 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | 321.3 | m2
Razem:
E |  | NAWIERZCHNIE
26 | D.05.03.05b | Nawierzchnia ulicy warstwa wiążąca z BA o grub. 6cm typ AC16W na polimeroasfalcie, wraz z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem w ilości 0.6kg/1m2 | 5279 | m2
27 | D.05.03.05a | Nawierzchnia ulicy warstwa ścieralna BA o grub.4cm typ AC11S na polimeroasfalcie, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w ilości 0.4kg/1m2 | 5279 | m2
28 | D.05.03.23a | Nawierzchnia zjazdów z czarnej kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5cm | 76.3 | m2
29 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, czerwonej, układane na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o grub.5cm, spoiny wypełniane piaskiem | 1192.5 | m2
Razem:
F |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
30 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm. Uzwględnić zakup i dowóz humusu do miejsca wbudowania. | 2026 | m2
Razem:
G |  | ELEMENTY ULIC
31 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-15MPa, F=0,1m2, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.5cm | 1674 | m
32 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 1570 | m
[5 empty] | Razem: |  | Kontrola
SUMA BRUTTO: | [6 empty] | 0

## 3.1.Cmentarna.E.II.Drogi
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 3.1. - Roboty drogowe
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP II - ul.Cmentarna od granicy robót ETAP I - do ul.Żołnierskiej (L=232m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi - wyznaczenie trasy. | 0.232 | km
2 | D.01.02.01 | Usuniecie krzewów i zarośli o średniej gęstości poszycia wraz z utylizacją | 1200 | m2
3 | D.01.02.02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu i darni, grubości 15cm, z odwozem na składowisko Wykonawcy | 2784 | m2
Razem:
B |  | ROBOTY ZIEMNE
4 | D.02.01.01 | Roboty ziemne w gruncie kat.I-IV, z przerzutem poprzecznym w nasyp | 9.5 | m3
5 | D.02.03.01 | Formowanie nasypów, grunt kategorii I-II, łącznie z plantowaniem skarp - uwzględnić zakup i dowóz gruntu do miejsca wbudowania w nasyp | 2021.75 | m3
6 |  | Zagęszczanie nasypów j.w. grunt kat. I-II | 2021.75 | m3
Razem:
C |  | PODBUDOWY
7 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kategorii II-IV | 2555 | m2
8 |  | Podbudowa z kruszyw naturalnych 0/31,5 pod chodnikiem o grub. 10cm | 735 | m2
9 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, w-wa dolna grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm | 1820 | m2
10 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, w-wa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | 1820 | m2
11 | D.04.07.01a | Podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych o grub. 8cm typ AC22P na polimeroasfalcie, wraz z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem w ilości 0.6kg/1m2 | 1820 | m2
Razem:
D |  | NAWIERZCHNIE
12 | D.05.03.05b | Nawierzchnia ulicy warstwa wiążąca z BA o grub. 6cm typ AC16W na polimeroasfalcie, wraz z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem w ilości 0.4kg/1m2 | 1820 | m2
13 | D.05.03.05a | Nawierzchnia ulicy warstwa ścieralna BA o grub.4cm typ AC11S na polimeroasfalcie, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w ilości 0.4kg/1m2 | 1820 | m2
14 | D.05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, czerwonej, układane na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o grub.5cm, spoiny wypełniane piaskiem | 429.5 | m2
15 | D.05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, szarej, układane na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o grub.5cm, spoiny wypełniane piaskiem | 305.5 | m2
Razem:
E |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
16 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm. Uzwględnić zakup i dowóz humusu do miejsca wbudowania. | 992 | m2
Razem:
F |  | ELEMENTY ULIC
17 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem rowków oraz ław betonowych z betonu B-15MPa, F=0,1m2, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.5cm | 494 | m
18 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cem.-piaskowej 1:4, spoiny wypełniane zaprawą cementową | 250 | m
[5 empty] | Razem: |  | kontrola
SUMA BRUTTO: | [6 empty] | 0

## 4.1.Poleska.E.III.Drogi
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 4.1. - Roboty drogowe
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP III - ul.Poleska (L=684m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi - wyznaczenie trasy. | 0.7 | km
2 | D.01.02.01 | Usuniecie krzewów i zarośli o średniej gęstości poszycia wraz z utylizacją | 1800 | m2
3 |  | Usuniecie drzew wraz z karczowaniem, śr. 10-25cm, łącznie z odwozem karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz odwozem dłużycy na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km | 9 | szt
4 |  | Usuniecie drzew wraz z karczowaniem, śr. 26-45cm, łącznie z odwozem karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz odwozem dłużycy na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km | 8 | szt
5 |  | Usuniecie drzew wraz z karczowaniem, śr. 45-65cm, łącznie z odwozem karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz odwozem dłużycy na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km | 4 | szt
6 |  | Usuniecie drzew wraz z karczowaniem, śr.66-110cm, łącznie z odwozem karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz odwozem dłużycy na składowisko wskazane przez Inwestora do 5km | 2 | szt
7 | D.01.02.02 | Usuniecie warstwy humusu i darni śr.15cm, z odwozem na składowisko Wykonawcy | 5360 | m2
8 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej z mas mineralno-bitumicznych gr.10cm | 65 | m2
9 |  | Rozbiórka podbudowy z betonu grubości 20cm | 65 | m2
10 |  | Wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy, uwzględnić składowani oraz utylizację | 19.5 | m3
Razem:
B |  | ROBOTY ZIEMNE
11 | D.02.01.01 | Roboty ziemne w gruncie kat.I-IV, z przerzutem podłużnym do 0,5km w nasyp. | 1039.3 | m3
12 |  | Roboty ziemne w gruncie kat.I-IV, z odwozem gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy | 1550.56 | m3
13 | D.02.03.01 | Formowanie nasypów, grunt kategorii I-II, łącznie z plantowaniem skarp - grunt z wykopu - przerzutu podłużnego. | 1039.3 | m3
14 |  | Zagęszczanie nasypów j.w. grunt kat. I-II | 1039.3 | m3
Razem:
C |  | PODBUDOWY
15 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kategorii II-IV | 8043.84 | m2
16 |  | Podsypka z kruszyw naturalnych pod chodnikiem o grub. 10cm | 2691.05 | m2
17 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, w-wa dolna grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm | 5310.23 | m2
18 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, w-wa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | 5310.23 | m2
19 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | 42.56 | m2
20 | D.04.07.01a | Podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych o grub. 8cm typ AC22P na polimeroasfalcie, wraz z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem w ilości 0.6kg/1m2 | 5310.23 | m2
Razem:
D |  | NAWIERZCHNIE
21 | D.05.03.05b | Nawierzchnia ulicy warstwa wiążąca z BA o grub. 6cm typ AC16W na polimeroasfalcie, wraz z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem w ilości 0.4kg/1m2 | 5310 | m2
22 | D.05.03.05a | Nawierzchnia ulicy warstwa ścieralna BA o grub.4cm typ AC11S na polimeroasfalcie, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w ilości 0.4kg/1m2 | 5310 | m2
23 | D.05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o grub.5cm, spoiny wypełniane piaskiem | 2691 | m2
24 | D.05.03.23a | Zjazdy na drogi boczne z kostki betonowej gr.8cm szarej na podsypce cem.piask. 1:4 o grubości 5cm | 43 | m2
Razem:
E |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
25 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm. Uzwględnić zakup i dowóz humusu do miejsca wbudowania. | 2052 | m2
Razem:
F |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
26 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni - przejścia dla pieszych, grubowarstwowe z masy termoplastycznej | 64 | m2
27 | D.07.02.01 | Słupki z rur stalowych dla oznakowania pionowego, zgodnie z projektem | 31 | szt
28 |  | Pionowe znaki drogowe według projektu stałej organizacji ruchu i specyfikacji technicznej | 34 | szt
Razem:
G |  | ELEMENTY ULIC
29 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-15MPa, F=0,1m2, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.5cm | 1429.7 | m
30 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 1359.8 | m
[5 empty] | Razem: |  | kontrola
SUMA BRUTTO: | [6 empty] | 0

## 1.2.Luksemburg.Oświetlenie.
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 1.2. - Budowa Oświetlenia Ulicznego (CPV 45316110-9)
Przebudowa ul.Luksemburg w Gubinie. Odcinek od ul.Waryńskiego do ul.Cmentarnej (dług.395m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT : Roboty elektryczne – oświetlenie uliczne w m. Gubin ul. R.Luksemburg | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II-IV, uwzględnić wytyczenie trasy | 106.12 | m3
2 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 379 | m
3 |  | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie kabel YAKY 4x35mm2, łącznie z ułożeniem niebieskiej folii sygnalizac. | 439 | m
4 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. II-IV z zagęszczaniem warstwami grub.25cm | 106.12 | m3
5 |  | Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia | 15 | m3
6 |  | Montaż latarń oświetleniowych SO-9/1ocPR | 10 | szt.
7 |  | Montaż wysięgników rurowych 1m na słupie | 10 | szt.
8 |  | Montaż przewodów, uzbrojenia lampy - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m, YDY3x2,5mm2 | 10 | kpl.przew.
9 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - SGS 203 100W PHILIPS | 10 | szt.
10 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 20 | szt.
11 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) grunt kat. II-IV | 1 | szt.
12 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. II-IV za następne 1.5 m długości | 1 | szt.
13 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | 10 | odc.
14 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | 10 | pomiar
15 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | 10 | szt.
16 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | 1 | szt.
SUMA BRUTTO:

## 2.2.Cmentarna.Oświetlenie
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 2.2. - Budowa Oświetlenia Ulicznego (CPV 45316110-9)
Przebudowa ul.Cmentarnej w Gubinie. odcinek ul.Żołnierskiej do ul.Luksemburg (dług.794m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY WYKONANIU OŚWIETLENIA CZĘŚCI ULICY CMENTARNEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ŻOŁNIERSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. R. LUKSEMBURG | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II-IV, uwzględnić wytyczenie trasy | 281.2 | m3
2 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 1570 | m
3 |  | Ułożenie rur osłonowych DVK 75 mm w gotowym wykopie | 145 | m
4 |  | Rury DVR 40 układane w słupach | 85 | m
5 |  | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie kabel YAKY 4x50mm2 łącznie z ułożeniem niebieskiej folii sygnalizac. | 910 | m
6 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. II-IV z zagęszczaniem warstwami grub.25cm | 281.2 | m3
7 |  | Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia | 40 | m3
8 |  | Montaż latarń oświetleniowych, typ słupa SO9 / 3 Noc-A na fudamencie B120 | 28 | szt.
9 |  | Montaż na latarni wysięgnika KR 12, L=1,0m | 28 | szt.
10 |  | Montaż przewodów, uzbrojenia lampy - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m, YDY3x2,5mm2 | 28 | kpl.przew.
11 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - SGS 203 100W PHILIPS | 28 | szt.
12 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 50mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 56 | szt.
13 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) grunt kat. II-IV | 4 | szt.
14 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.II-IV za następne 1.5 m długości | 12 | szt.
15 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | 28 | odc.
16 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | 28 | pomiar
17 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | 28 | szt.
18 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | 4 | szt.
SUMA BRUTTO:

## 3.2.Cmentarna.EII.Oświetlenie.
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 3.2. - Budowa Oświetlenia Ulicznego (CPV 45316110-9)
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP II - ul.Cmentarna od granicy robót ETAP I - do ul.Żołnierskiej (L=232m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | D.07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II-IV | 102 | m3
2 | D.07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. II-IV wraz z zagęszczeniem warswami gr.25cm | 102 | m3
3 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 255 | m
4 | D.07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie kabel YAKyYżo 4x35mm2 (łącznie z folią) | 290 | m
5 | D.07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych AROT AR 40 (przy wejściu kabla do słupa) | 18 | m
6 | D.07.07.01 | Montaż latarń oświetleniowych, typ słupa SO9 / 3 Noc-A na fudamencie B120 | 9 | szt.
7 | D.07.07.01 | Montaż na latarni wysięgnika KR 12, L=1,0m | 9 | szt.
8 | D.07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | 9 | kpl.przew.
9 | D.07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - SGS 203 100W PHILIPS | 9 | szt.
10 | D.07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 18 | szt.
11 | D.07.07.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | 1 | prób.
12 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | 1 | pomiar
13 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | 1 | pomiar
14 | D.07.07.01 | Badanie stopnia zagęszczenia gruntu Id wg BN-83/8836-02 przy każdym słupie oświetlenia ulicznego | 9 | szt.
15 | D.07.07.01 | Badanie wskaźnika Is zagęszczenia gruntu wg BN-83/8836-02 pomiędzy słupami oświetlenia ulicznego | 9 | szt.
SUMA BRUTTO:

## 4.2.Poleska.EIII.Oświetlenie
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 4.2. - Budowa Oświetlenia Ulicznego (CPV 45316110-9)
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP III - ul.Poleska (L=684m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | D.07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II-IV | 227.52 | m3
2 | D.07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych AROT DVR 75 | 11 | m
3 | D.07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. II-IV wraz z zagęszczeniem warstwami gr.25cm | 227.52 | m3
4 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 711 | m
5 | D.07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie kabel YAKyYżo 4x35mm2 (łącznie z folią) | 745 | m
6 | D.07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel YAKyYżo 4x35mm2 | 58 | m
7 | D.07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych AROT AR 40 (przy wejściu kabla do słupa) | 47 | m
8 | D.07.07.01 | Montaż latarń oświetleniowych, typ słupa SO9 / 3 Noc-A na fudamencie B120 | 25 | szt.
9 | D.07.07.01 | Montaż na latarni wysięgnika KR 12, L=1,0m | 25 | szt.
10 | D.07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | 25 | kpl.przew.
11 | D.07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - SGS 203 100W PHILIPS | 25 | szt.
12 | D.07.07.01 | Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5-19 cm | 625 | szt.
13 | D.07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 47 | szt.
14 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | 2 | odc.
15 | D.07.07.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | 2 | prób.
16 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | 1 | pomiar
17 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | 2 | pomiar
18 | D.07.07.01 | Badanie stopnia zagęszczenia gruntu Id wg BN-83/8836-02 przy każdym słupie oświetlenia ulicznego | 25 | szt.
19 | D.07.07.01 | Badanie wskaźnika Is zagęszczenia gruntu wg BN-83/8836-02 pomiędzy słupami oświetlenia ulicznego | 25 | szt.
20 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej | 4 | m
21 | D.01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej | 17 | m2
22 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki rozbiórkowe | 2 | m
23 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | 17 | m2
24 | D.05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka rozbiórkowa | 17 | m2
SUMA BRUTTO:

## 2.3.Cmentarna.Kanalizacja
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 2.3. - Budowa kanalizacji deszczowej
Przebudowa ul.Cmentarnej w Gubinie. odcinek ul.Żołnierskiej do ul.Luksemburg (dług.794m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A |  | ROBOTY ZIEMNE
1 | ST.02.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami grunt kategorii I-IV, z transportem urobku na składowisko Wykonawcy. | 6162 | m3
2 | ST.02.01 | Wykopy liniowe - do 2,5m głębokości, pod fundamenty, kolektory w gruntach suchych kategorii II-IV z wydobyciem urobku łopatą, gł. do 1,5m, szer. 0,8do1.5m | 320 | m3
3 | ST.02.01 | Zasypywanie wykopów warstwami, głębokość wykopu do 1,5m, grunt kategorii I-IV. | 640 | m3
4 | ST.02.01 | Zasypywanie wykopów warstwami, z przemieszczenim mas ziemnych spycharkami do 10m, grunt kategorii I-IV. | 5552 | m3
5 | ST.02.01 | Roboty ziemne wyk. koparkami w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku ze składowiska Wykonawcy do miejsca wbudowania | 6162 | m3
6 | ST.02.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | 9600 | m2
7 | ST.02.01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3m , wraz z rozbiórką | 4200 | m2
8 | ST.02.01 | Zagęszczanie gruntu zasypowego (warstwami 0,25m) ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-II. Uwzględnić badania zagęszczenia wykopów: podłoże przy każdej studni i wpuście oraz min.4 badnia na każdym przęśle kanalizacji. | 6162 | m3
9 | ST.02.01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500mm | 180 | godz.
10 | ST.02.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.I-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy - czyszczenie zbiornika | 2000 | m3
11 | ST.02.01 | Podłoża pod kanały (podsypka i obsypka) | 720 | m3
Razem:
B |  | ROBOTY MONTAŻOWE
12 | ST.03.01 | Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową śr.200mm | 174 | m
13 | ST.03.01 | Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową śr.300mm | 142 | m
14 | ST.03.01 | Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową śr.400mm | 150 | m
15 | ST.03.01 | Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową śr.500mm | 341 | m
16 | ST.03.01 | Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową śr.600mm | 71 | m
17 | ST.03.01 | Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową śr.800mm | 429 | m
18 | ST.03.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200mm w gotowym wykopie o głębok. 3m, | 13 | szt.
19 | ST.03.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1500mm w gotowym wykopie o głębok. 3m, | 9 | szt.
20 | ST.03.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 2000mm w gotowym wykopie o głębok. 3m, | 8 | szt.
21 | ST.03.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm bez osadnika i bez syfonu | 1 | szt.
22 | ST.03.01 | Izolacja zewnętrzna rur WIPRO o śr.200mm lepikiem asfaltowym na zimno, pierwsza warstwa | 174 | m
23 | ST.03.01 | Izolacja zewnętrzna rur WIPRO o śr.300mm lepikiem asfaltowym na zimno, pierwsza warstwa | 142 | m
24 | ST.03.01 | Izolacja zewnętrzna rur WIPRO o śr.400mm lepikiem asfaltowym na zimno, pierwsza warstwa | 150 | m
25 | ST.03.01 | Izolacja zewnętrzna rur WIPRO o śr.500mm lepikiem asfaltowym na zimno, pierwsza warstwa | 341 | m
26 | ST.03.01 | Izolacja zewnętrzna rur WIPRO o śr.600mm lepikiem asfaltowym na zimno, pierwsza warstwa | 71 | m
27 | ST.03.01 | Izolacja zewnętrzna rur WIPRO o śr.800mm lepikiem asfaltowym na zimno, pierwsza warstwa | 429 | m
28 | ST.03.01 | Izolacja zewnętrzna rur żelebtowych o śr.1200mm lepikiem asfaltowym na zimno, pierwsza warstwa | 18 | m
29 | ST.03.01 | Izolacja zewnętrzna rur żelebtowych o śr.1600mm lepikiem asfaltowym na zimno, pierwsza warstwa | 1 | m
30 | ST.03.01 | Izolacja zewnętrzna rur żelebtowych o śr.2000mm lepikiem asfaltowym na zimno, pierwsza warstwa | 22 | m
31 | ST.03.01 | Deskowanie ław fundamentowych | 48 | m2
32 | ST.03.01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe, transport mieszanki bet. - japonkami | 32 | m3
33 | ST.03.01 | Próba wodna szczelności wykonanych odcinków kanałów rurowych o śr.200mm | 2 | odc.-1prób.
34 | ST.03.01 | Próba wodna szczelności wykonanych odcinków kanałów rurowych o śr.300mm | 2 | odc.-1prób.
35 | ST.03.01 | Próba wodna szczelności wykonanych odcinków kanałów rurowych o śr.400mm | 3 | odc.-1prób.
36 | ST.03.01 | Próba wodna szczelności wykonanych odcinków kanałów rurowych o śr.500mm | 6 | odc.-1prób.
37 | ST.03.01 | Próba wodna szczelności wykonanych odcinków kanałów rurowych o śr.600mm | 2 | odc.-1prób.
38 | ST.03.01 | Próba wodna szczelności wykonanych odcinków kanałów rurowych o śr.800mm | 8 | odc.-1prób.
39 | ST.03.01 | Wykonanie inspekcji wszystkich odcinków kanałów rurowych za pomocą kamery TV, wraz z utrwaleniem w 2 kopiach na nośniku cyfrowym | 1 | kpl
40 | ST.03.01 | Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową o śr.800mm - klapa wylotowa | 1 | kpl
41 | ST.03.01 | Rury ochronne o śr.nominalnej 1200mm | 13 | m
42 | ST.03.01 | Uszczelnienie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 1200mm | 2 | szt.
Razem:
C |  | SEPARATOR ŚCIEKÓW
43 | ST.03.01 | Montaż zbiorników żelebetowych w gruntach suchych kat I-IV - Separator ścieków AWAS NG800, uwzględnić wykonanie robót ziemnych wykopu i zasypanie z zageszczeniem | 1 | szt.
44 | ST.03.01 | Montaż zbiorników żelebetowych w gruntach suchych Kat I-IV - Osadnik szlamowy AWAS 14000, uwzględnić wykonanie robót ziemnych wykopu i zasypanie z zageszczeniem | 1 | szt.
Razem:
D |  | OGRODZENIE
45 | ST.03.01 | Ręczne wykopy liniowe pod fundament ogrodzenia z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy (gr.kat. I-IV) | 12 | m3
46 | ST.03.01 | Deskowanie ław fundamentowych ogrodzenia | 120 | m2
47 | ST.03.01 | Układanie mieszanki betonowej B15 w konstrukcjach - ławy fundamentowe ogrodzenia, transport mieszanki bet. - japonkami | 12 | m3
48 | ST.03.01 | Ogrodzenie z siatki ocynkowanej o oczku 50x50mm, i grubości druta 2,8mm powlekanej PVC o wysok. 1,5m na słupkach stalowych śr.50mm z rur o rozstawie 2.4m osadzonych w cokole | 150 | m
49 | ST.03.01 | Wykonanie bramy oraz furtki, wysok.1,6m szer. wrót 3m, furtki 1m, z siatki w ramach z kształtowników stalowych na gotowych słupkach - zgodnie z rysunkiem projektowym. | 1 | kpl
Razem:
E |  | DROGA
50 | ST.03.02 | Wykonanie koryta na całej szerok. jezdni w gr. kat I-IV o głębokosci 20cm, z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy | 390 | m2
51 | ST.03.02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3cm grub. w-wy po zagęszczeniu | 390 | m2
52 | ST.03.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubości 20cm | 390 | m2
53 | ST.03.02 | Wykonanie ławy pod krawężniki z oporem, beton B-15 | 11.25 | m3
54 | ST.03.02 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.5cm | 150 | m
55 | ST.03.02 | Nawierzchnia ulicy z szarej kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5cm | 390 | m2
Razem:
F |  | TRAWNIK
56 | ST.03.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | 860 | m2
57 | ST.03.02 | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w zadarnionym gruncie kat.I-IV | 860 | m2
58 | ST.03.02 | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na trenie płaskim gr. 5cm, uwzględnić zakup i dowóz do miejsca wbudowania ziemi | 860 | m2
59 | ST.03.02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-III bez nawożenia | 860 | m2
60 | ST.03.02 | Dwukrotne malowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych ogrodzenia. | 225 | m2
Razem:
G |  | OŚWIETLENIE TERENU PRZY SEPARATORZE
61 | ST.03.03 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II-IV, o wym. 0,8x0,4m uwzględnić wytyczenie trasy | 8 | m
62 | ST.03.03 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie 0,8m głębok i szerok. 0,4m w gruncie kat. II-IV z zagęszczaniem warstwami grub.25cm | 6 | m
63 | ST.03.03 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 50 | m
64 | ST.03.03 | Ułożenie rur osłonowych DVK75 | 9 | m
65 | ST.03.03 | Montaż rur osłonowych stalowych na słupie - rura BE50mm AROT z uchwytem ŻF 50 | 3 | m
66 | ST.03.03 | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie kabel YKY 3x6mm2, łącznie z ułożeniem niebieskiej folii sygnalizac. | 16 | m
67 | ST.03.03 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamknietych - ręcznie kabel YKY 3x6mm2, | 15 | m
68 | ST.03.03 | Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych - ręcznie kabel YKY 3x6mm2, | 7 | m
69 | ST.03.03 | Układania uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4 | 30 | m
70 | ST.03.03 | Montaż latarń oświetleniowych SO-9/1ocPR/F | 2 | szt.
71 | ST.03.03 | Montaż wysięgników rurowych 1m na słupie | 2 | szt.
72 | ST.03.03 | Montaż przewodów, uzbrojenia lampy - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m, YDY3x2,5mm2 | 2 | kpl
73 | ST.03.03 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - SGS 203 100W PHILIPS | 2 | szt.
74 | ST.03.03 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 6mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 4 | szt.
75 | ST.03.03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | 2 | odc.
76 | ST.03.03 | Sprawdzenei i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego NN | 2 | pomiar
77 | ST.03.03 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | 1 | szt.
78 | ST.03.03 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | 1 | szt.
[5 empty] | Razem: |  | kontrola
SUMA BRUTTO: | [6 empty] | 0

## 3.3.Cmentarna.EII.Sanitarna
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 3.3. - Budowa kanalizacji deszczowej.
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP II - ul.Cmentarna od granicy robót ETAP I - do ul.Żołnierskiej (L=232m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7
A | Budowa kanalizacji deszczowej D-03.02.01 - II ETAP
1 | D-03.02.01 | Roboty ziemne wykop liniowy w gr. kat. I-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy samoch.samowyładowczym, uwzględnić umocnieniem ścian wykopu. | 1052.8 | m3
2 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm | 40.6 | m3
3 | D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 300 mm | 22.5 | m
4 | D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 500 mm | 248 | m
5 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm (przykanaliki) | 48 | m
6 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu (D400) | 12 | szt.
7 | D-03.02.01 | Studnie kanalizacyjne systemowe GFK - kompletna studnia z prefabrykowaną z podstawą studni (D400) | 8 | szt.
8 | D-03.02.01 | Studnie kanalizacyjne systemowe GFK - wyposażenie studni z prefabrykowaną podstawą (D400) | 8 | kpl
9 | D-03.02.01 | Zasypywanie wykopów warstwami h=0,25m, głębokość wykopu do 3m, grunt kategorii I-IV., uwzględnic załadunek oraz dowóz do miejsca wbudowania materiału ze składowiska Wykonawcy | 927.6 | m3
10 | D-03.02.01 | Zagęszczanie gruntu zasypowego (warstwami 0,25m) ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-II, Uwzględnić badania zagęszczenia wykopów: podłoże przy każdej studni i wpuście oraz min.4 badnia na każdym przęśle kanalizacji. | 927.6 | m3
11 | D-03.02.01 | Wykonanie inspekcji wszystkich odcinków kanałów rurowych za pomocą kamery TV, wraz z utrwaleniem w 2 kopiach na nośniku cyfrowym | 1 | kpl
12 | D-03.02.01 | Montaż oraz demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów | 10 | kpl
Razem:
B | Zbiornik retencyjny D-03.05.01b - II ETAP
13 | D-03.05.01b | Wykopy z przemieszczeniem spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do 10m; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-IV - zbiornik | 1105 | m3
14 | D-03.05.01b | Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 15 cm, grunt kat. I-III - koparka 0,25 m3 - formowanie skarp zbiornika krotność=5, | 76.6 | m3
15 | D-03.05.01b | Zagęszczanie nasypów grunt kategorii kat.II-IV | 383 | m3
16 | D-03.05.01b | Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - geowłókniną ochronną 300g/m2 | 635 | m2
17 | D-03.05.01b | Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - geomembrana zgrzewana PEHD grubości 1.5mm | 635 | m2
18 | D-03.05.01b | Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy | 63.5 | m3
19 | D-03.05.01b | Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny | 63.5 | m3
Razem:
SUMA BRUTTO:

## 4.3.Poleska.E.III.Sanitarna
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 4.3. - Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP III - ul.Poleska (L=684m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7
A | Budowa kanalizacji deszczowej D-03.02.01 - III ETAP
1 | D-03.02.01 | Roboty ziemne - wykop pod kanalizację - w gr. kat. I-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy. Uwzględnić pełne umocnienie ścian wykopu | 5701.24 | m3
2 | D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 300mm | 155 | m
3 | D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 400mm | 110 | m
4 | D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 500 mm | 140 | m
5 | D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 600 mm | 246 | m
6 | D-03.02.01 | Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP na połączenia sprzęgłowe o śr. 300 mm - łącznik do wmurowania typ B | 12 | szt.
7 | D-03.02.01 | Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP na połączenia sprzęgłowe o śr. 400 mm - łącznik do wmurowania typ B | 9 | szt.
8 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm | 133 | m
9 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | 35 | szt.
10 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | 11 | stud.
11 | D-03.02.01 | Studnie kanalizacyjne systemowe GFK - kompletna studnia z prefabrykowaną z podstawą studni | 13 | szt.
12 | D-03.02.01 | Studnie kanalizacyjne systemowe GFK - wyposażenie studni z prefabrykowaną podstawą (kol.05) | 13 | kpl
13 | D-03.02.01 | Załadunek i przewóz do miejsca wbudowania gruntu kategoria ładunku II (piasek średni) - podsypka i obsypka kolektorów - szer. 80 cm; wys. średnica kolektora + 2 x10cm, 366*1,8 | 658.8 | t
14 | D-03.02.01 | Załadunek i przewóz do miejsca wbudowania gruntu zasypowego ze składowiska Wykonawcy | 5335 | m3
15 | D-03.02.01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20cm - robocizna, krotność = 2, (651*0,8) | 520.8 | m3
16 | D-03.02.01 | Zasypywanie wykopów z zagęszczanie gruntu zasypowego (warstwami 0,25m) ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-II. Uwzględnić badania zagęszczenia wykopów: podłoże przy każdej studni i wpuście oraz min.4 badnia na każdym przęśle kanalizacji. | 5335 | m3
17 | D-03.02.02 | Wykonanie inspekcji wszystkich odcinków kanałów rurowych za pomocą kamery TV, wraz z utrwaleniem w 2 kopiach na nośniku cyfrowym | 1 | kpl
Razem:
B | Kanalizacja sanitarna D-03.02.02 - III ETAP
18 | D-03.02.02 | Roboty ziemne - wykop pod kanalizację - w gr. kat. I-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy. Uwzględnić pełne umocnienie ścian wykopu | 3905.5 | m3
19 | D-03.02.02 | Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 300mm | 266 | m
20 | D-03.02.02 | Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP na połączenia sprzęgłowe o śr. 300 mm - łącznik do wmurowania typ B | 15 | szt.
21 | D-03.02.02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm | 373 | m
22 | D-03.02.02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | 19 | stud.
23 | D-03.02.02 | Załadunek i przewóz do miejsca wbudowania gruntu kategorii II (piasek średni) - podsypka i obsypka kolektorów - szer. 80 cm; wys. średnica kolektora + 2x10cm, (256*1,8) | 460.8 | t
24 | D-03.02.02 | Załadunek i przewóz do miejsca wbudowania gruntu zasypowego ze składowiska Wykonawcy | 3650 | m3
25 | D-03.02.02 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20cm - robocizna, krotność=2, (266+373*0,8) | 564.4 | m2
26 | D-03.02.02 | Zasypywanie wykopów z zagęszczanie gruntu zasypowego (warstwami 0,25m) ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-II. Uwzględnić badania zagęszczenia wykopów: podłoże przy każdej studni i wpuście oraz min.4 badnia na każdym przęśle kanalizacji. | 3650 | m3
27 | D-03.02.02 | Wykonanie inspekcji wszystkich odcinków kanałów rurowych za pomocą kamery TV, wraz z utrwaleniem w 2 kopiach na nośniku cyfrowym | 1 | kpl
Razem:
C | Sieć wodociągowa D-03.02.03 - III ETAP
28 | D-03.02.03 | Roboty ziemne w gr. kat. I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. na składowisko Wykonawcy | 1792 | m3
29 | D-03.02.03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110mm | 664 | m
30 | D-03.02.03 | Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80-100mm | 5 | szt.
31 | D-03.02.03 | Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm - zasuwy hydrantowe | 5 | szt.
32 | D-03.02.03 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE | 3 | kpl
33 | D-03.02.03 | Trójniki PE do zgrzewania PN 10, 16 atm o śr. 110 mm dla rur PE | 6 | kpl.
34 | D-03.02.03 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych - montaż łuków o śr.zewnętrznej do 160mm | 2 | szt.
35 | D-03.02.03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 250 mm - rura osłonowa | 11 | m
36 | D-03.02.03 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 11 | m
37 | D-03.02.03 | Załadunek i przewóz do miejsca wbudowania gruntu kat.II (piasek średni) - podsypka i obsypka kolektorów - szer. 80 cm; wys. średnica kolektora + 2x10cm, (200*1,8) | 360 | t
38 | D-03.02.03 | Załadunek i przewóz do miejsca wbudowania gruntu zasypowego ze składowiska Wykonawcy | 1592 | m3
39 | D-03.02.03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm - robocizna, krotność=2, (664*0,8) | 531.2 | m2
40 | D-03.02.03 | Zasypywanie wykopów z zagęszczanie gruntu zasypowego (warstwami 0,25m) ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-II. Uwzględnić badania zagęszczenia wykopów min.4 badnia na każde 50m wodociagu | 1592 | m3
Razem:
D | Zbiornik retencyjny D-03.05.01b - III ETAP
41 | D-03.05.01b | Wykopy z przemieszczeniem spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do 10m; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-IV - zbiornik | 633 | m3
42 | D-03.05.01b | Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 15 cm, grunt kat. III - koparka 0,25 m3 - formowanie skarp zbiornika krotność=5, (360*0,2) | 72 | m3
43 | D-03.05.01b | Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt spoisty kat.III-IV | 360 | m3
44 | D-03.05.01b | Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - geowłókniną ochronną 300g/m2 | 633 | m2
45 | D-03.05.01b | Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - geomembrana zgrzewana PEHD grubości 1.5mm | 633 | m2
46 | D-03.05.01b | Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy | 63.3 | m3
47 | D-03.05.01b | Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny | 63.3 | m3
Razem:
SUMA BRUTTO:

## 4.4.Poleska.E.III.Telekomunikac
FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
Element 4.4. - Usunięcie kolizji linii telekomunikacyjnych
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie. ETAP III - ul.Poleska (L=684m)
Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
nr SST
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7
A | PRZEBUDOWA KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJKNEJ TELEFONI DIALOG S.A. w m GUBIN PRZEBUDOWA LINII TELEKOM.
1 | D.01.03.04 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 1.0m, kategoria gruntu I-IV, głębokość rowu do 1.0m - ODKOPANIE RUROCIAGU | 497 | m
2 | D.01.03.04 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 1.2m, kategoria gruntu I-IV, głębokość rowu do 1.0m - POSZERZENIE WYKOPU | 497 | m
3 | D.01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana - NA RUROCIĄGU | 1 | szt
4 | D.01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii I-IV | 1 | szt
5 | D.01.03.04 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | 1 | szt
6 | D.01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2km - PRZECIĄGNIĘCIE ŚWIATŁOWODU | 0.01 | km
7 | D.01.03.04 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | 1 | szt
8 | D.01.03.04 | Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii I-IV, kabel ponad Fi-50-mm, każdy następny - PRZEKŁADANIE RUR HDPE 40 | 497 | 7m
9 | D.01.03.04 | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi-40-mm | 7 | 1 odc.
10 | D.01.03.04 | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 1.2m, kategoria gruntu I-IV, głębokość rowu do 1.0m | 497 | 2m
11 | D.01.03.04 | Przykrycie kabli założonych w rowie kablowym, taśmą ostrzegawczą | 0.5 | km
12 | D.01.03.04 | Układanie rur ochronnych z DWUDZIELNYCH typu AROT A160PS | 85 | m
Razem:
B | LIKWIDACJA KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNEJ TP S.A. przy budowie dróg w m GUBIN
13 | D.01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana | 0.5 | szt
14 | D.01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii I-IV, przepust rurą dwudzielną Arot A110PS | 2.5 | m
15 | D.01.03.04 | Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni do 3m2 | 3 | m2
16 | D.01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 - NABUDOWA KANALIZACJI NA ISTNIEJĄCYM CIĄGU | 40 | m
17 | D.01.03.04 | Przykrycie kabli założonych w rowie kablowym, taśmą ostrzegawczą | 0.04 | km
18 | D.01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii I-IV | 2 | szt
19 | D.01.03.04 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | 2 | szt
20 | D.01.03.04 | Montaż zamków | 2 | szt
21 | D.01.03.04 | Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: beton, 2 otwory wprowadzone do budynku-ANALOGIA do studni | 2 | szt
Razem:
SUMA BRUTTO: