Gmina Gubin o statusie miejskim

ul. Piastowska 24

66-620 Gubin

**Treść zapytań nr 6-8 wraz z wyjaśnieniami**

**do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

**w postępowaniu pn. „*Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie”***

Znak sprawy: KI.271.5.7.2022 Gubin, 02.08.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 202 1 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający – Gmina Gubin o statusie miejskim, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr pytania** | **Treść pytania** | **Odpowiedź** |
| 6 | W związku z tym, iż żwir płukany o frakcji 2 do 8 mm, który stanowić ma nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia na placach zabaw, jest materiałem trudno dostępnym w okolicach Gubina, Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku o frakcji 0,2 do 2 mm, które są najczęściej stosowane na placach zabaw? | Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni bezpiecznych z innego materiału niż żwir 2-8 mm. |
| 7 | Czy w ofercie należy uwzględnić piasek do piaskownic, czy Zamawiający uzupełni go we własnym zakresie? | W ofercie należy uwzględnić piasek do piaskownic. |
| 8 | Czy urządzenia mają być zgodne z wizualizacjami? Wioślarz i orbitrek wolnostojący (bez pylona/słupa), a motyl i wyciskanie siedząc do pylona? Czy może wszystkie urządzenia mają być łączone do pylona lub słupa? | Zamawiający nie ogranicza sposobu montażu urządzeń. Jednak zgodnie z projektem zagospodarowania na terenie placu muszą być wybudowane trzy urządzenia: dwa pojedyncze (1-wioślarz, 1-orbitrek) oraz jedno podwójne (1-wyciskanie siedząc i motyl). |

*Dokument podpisany przez:*

*Burmistrz Miasta*

*Bartłomiej Bartczak*