KI.271.5.1.2011 								6 czerwca 2011r

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn „Zagospodarowanie terenu wraz z dostawa i montażem elementów zabawowych na place zabaw przy szkołach podstawowych na terenie miasta Gubina w ramach programu ,,Radosna Szkoła”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie powierzchni, na której ma być ułożona nawierzchnia bezpieczna do poziomu ok. 250 m2, to jest tyle ile zostało określone w wymaganiach dotyczących programu Radosna Szkoła?.Pozostawienie powierzchni na takim poziomie, jaki zaproponowano w SIWZ spowoduje znaczne podwyższenie ceny ofertowej.

Ad.1.

Zamawiający pozostawia powierzchnię nawierzchni bezpiecznej na takim poziomie jak w SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni gumowej o parametrach odpowiadających WSU zaproponowanych urządzeń? W ofercie mogą znaleźć się urządzenia, których WSU nie przekracza 2,1 m, w związku z czym zastosowanie nawierzchni o parametrach jakie zaproponowano w SIWZ spowoduje znaczne podwyższenie oferty cenowej.

Ad.2.

W SST na str.34 Zamawiający wskazuje, iż:

,,1.5. Nawierzchnia bezpieczna.

Nawierzchnia z kształtek piankowych lub poliuretanowo-gumowych, najczęściej o wymiarach kwadrat 50x50cm, o odpowiednio dobranej grubości zależnej od wysokości swobodnego upadku określonej dla każdej zabawki. W strefie bezpieczeństwa danej zabawki (określonej

przez producenta) należy układać nawierzchnie o grubości płytki elastycznej zależnej od wysokości swobodnego upadku dziecka np. dla h=1,25m grubość płytki 5cm dla h=2,50m grubość płytki 8cm. Grubość płytek należy dobierać - zależnie od producenta - zgodnie z ich

deklarowanymi parametrami

Ze względów technologicznych zaleca się układanie nawierzchni bezpiecznej o jednolitej grubości na całym placu dobranej dla największej wysokości swobodnego upadku (nie jest to warunek konieczny do przestrzegania).

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny koloryzowanego granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego.

Układana jest ręcznie na stabilnej i równej podbudowie np. na zagęszczonych kruszywach lyb płycie betonowej.”

Należy kierować się technologią wykonania równej nośnej podbudowy tak aby wykonać jednolitą grubość nawierzchni bezpiecznej.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca po wykonaniu nawierzchni syntetycznej na placu zabaw przedstawił Zamawiającemu raport z badania tej nawierzchni pod kątem spełniania przez nią wymogu wysokości upadkowej zadeklarowanej w certyfikacie, które to badania zostaną wykonane przez uprawniona, akredytowaną jednostkę badawczą?

Ad.3.

Nawierzchnia placów zabaw musi być zgodna z warunkami bezpieczeństwa określonymi w normach dotyczących wyposażenia placów zabaw tj.:

- z normą PN-EN 1176-1:2008 wyposażenie placów zabaw, część 1 ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań;

- z normą PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.

Zamawiający nie wymaga żeby Wykonawca po wykonaniu nawierzchni syntetycznej przedstawił Zamawiającemu raport z badania nawierzchni pod kątem spełniania przez nią wymogu wysokości upadkowej zadeklarowanej w certyfikacie.

Bartłomiej Bartczak