Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 
w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: KI.271.2A.2017

Gubin, 22.06.2017r.

Wyjaśnienie nr 2

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwaną dalej Pzp) przekazuje wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zgodnie z opisem do przedmiotu zamówienia określenie właściwej mocy instalacji fotowoltaicznych dla poszczególnych obiektów wraz z podaniem orientacyjnej powierzchni paneli proszę o potwierdzenie czy dla:

a. obiektu Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie Świerczewskiego 1 Moc instalacji PV z uwzględnieniem sprawności systemu PV 21530,99 W  jest określona dla dwóch instalacji PV?

b. obiektu Szkoła Podstawowa nr 3 w Gubinie Kresowa 48 Moc instalacji PV z uwzględnieniem sprawności systemu PV 35516,36 W  jest określona dla dwóch instalacji PV?

Odpowiedź:

Sprawność systemu została określona dla pojedynczej instalacji PV. We wskazanych obiektach należy wykonać po dwie instalacje PV o wskazanej sprawności.